表一之一

建築物「一般‧無開口」樓層檢討表

| 場所名稱 |  |
| --- | --- |
| 場所地址 |  |
| 樓地板面積（A） m2 | 必需開口面積（A/30） m2 | 有效開口面積合計 m2 | 計算結果 □一般 □無開口 |
| 樓層 | 開口標示 | 距樓地板面 高度（m） | 開口類別及個數 | 開口面積（m2） 寬（m）×高（m） | 開口面積 小計（m2） | 備考 |
|  |  |  | 一般 | 大型 |  |  |  |

註：

1.有無開口樓層檢討應檢附計算式及窗戶或開口部大樣圖。

2.窗戶或開口須標明距樓地板高度及詳細尺寸圖，並標示玻璃厚度。

表一之二

滅火器概要表

| 項 目 |
| --- |
| 滅 火 器 設 置 狀 況 | 樓 層 | 用 途 | 面積 | 滅火器之種類及個數 | 滅火效能值 | 適 應 性 | 設 置 處 所 | 標識 | 機器 |
|  |  |  |  | a | b | c | d | e | 合計 | A | B | C |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |

註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為大型滅火器。

2.滅火器設置狀況欄填入符合的數目及事項。

3.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。

表一之三

室內消防栓設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 種類 | □第一種消防栓 □第二種消防栓 |
| 水源 | 種別 | □地下水池 □地上水槽 □其他 |
|  | 水量 | 總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用 |
| 加壓送水裝置 | 消防幫浦方式 | 消防幫浦 | □專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 出水量╴╴╴╴l/min、全揚程╴╴╴╴m |
|  |  | 電動機 | 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 中繼幫浦方式 | 設置位置 | ╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ 出水量╴╴l /min×揚程╴╴m×輸出功率╴╴kW |
|  | 重力水箱方式 | 有效落差╴╴╴╴m |
|  | 壓力水箱方式 | 加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l |
|  |  | 加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW |
| 屋頂水箱容量 | 有效水量╴╴╴╴m3 |
| 消防栓 | 合計設置數量╴╴╴個 |
| 啟動裝置 | □手動啟動 □自動啟動 |
| 啟動表示燈 | □專用 |
| 配管 | 立管 | 立管口徑╴╴╴A、□專用 □兼用 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他 |
|  | 閥類 | □止水閥 □逆止閥 |
| 配線 | 緊急電源回路 | □耐燃電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 操作回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式） |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之四

室外消防栓設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 水源 | 種別 | □地下水池 □地上水槽 □其他 |
|  | 水量 | 總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用 |
| 加壓送水裝置 | 消防幫浦方式 | 消防幫浦 | □專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m |
|  |  | 電動機 | 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 重力水箱方式 | 有效落差╴╴╴╴m |
|  | 壓力水箱方式 | 加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l |
|  |  | 加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW |
| 消防栓 | 合計設置數量╴╴╴個 |
| 啟動裝置 | □手動啟動 □自動啟動 |
| 啟動表示燈 | □專用 |
| 配管 | 立管 | 立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他 |
|  | 閥類 | □止水閥 □逆止閥 |
| 配線 | 緊急電源回路 | □耐燃電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 操作回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式） |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之五

自動撒水設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 方式 | □密閉濕式 □密閉乾式 □預動式 □開放式 |
| 水源 | 種別 | □地下水池 □地上水槽 □其他 |
|  | 水量 | 總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用 |
| 加壓送水裝置 | 消防幫浦方式 | 消防幫浦 | □專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m |
|  |  | 電動機 | 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 中繼幫浦方式 | 設置位置 | ╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ 出水量╴╴l /min×揚程╴╴m×輸出功率╴╴kW |
|  | 重力水箱方式 | 有效落差╴╴╴╴m |
|  | 壓力水箱方式 | 加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l |
|  |  | 加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW |
| 屋頂水箱容量 | 有效水量╴╴╴╴m3 |
| 撒水頭 | □密閉式 設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃ □開放式 設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃ 合計設置數量╴╴╴個 |
| 感知撒水頭 | 設置數量╴╴╴個、標示溫度╴╴╴℃ |
| 一齊開放閥 | 口徑╴╴╴A、╴╴個 |
| 放水區域 | 放水區域數╴╴╴╴ 最大放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min 最小放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min |
| 啟動裝置 | 幫浦啟動方式 □啟動用水壓開關裝置 □流水檢知裝置 □其他 感知啟動方式 □撒水頭 □探測器 □手動啟動裝置 □其他 |
| 自動警報逆止閥 | 口徑╴╴╴╴A、設置數量╴╴╴╴個 警報方式 □電氣式 □機械式 |
| 流水檢知裝置 | 口徑╴╴╴╴A、設置數量╴╴╴╴個 警報方式 □電氣式 □機械式 |
| 配管 | 立管 | 立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他 |
|  | 閥類 | □止水閥 □逆止閥 |
| 送水口 | 雙口型╴╴╴╴個、設置位置╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 配線 | 緊急電源回路 | □耐燃電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 操作回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 □其他（動力引擎方式） |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之六

水霧滅火設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 水源 | 種別 | □地下水池 □地上水槽 □其他 |
|  | 水量 | 總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用 |
| 加壓送水裝置 | 消防幫浦方式 | 消防幫浦 | □專用 □兼用、壓力調整裝置□有 □無 出水量╴╴╴╴l /min 全揚程╴╴╴╴m |
|  |  | 電動機 | 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 重力水箱方式 | 有效落差╴╴╴╴m |
|  | 壓力水箱方式 | 加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l |
|  |  | 加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW |
| 屋頂水箱容量 | 有效水量╴╴╴╴m3 |
| 水霧噴頭 | 標準放射量╴╴╴╴l /min 標準放射壓力╴╴╴╴kgf/㎝2 合計設置數量╴╴╴個 |
| 一齊開放閥 | 口徑╴╴╴A、╴╴個 |
| 放水區域 | 放水區域數╴╴╴╴ 最大放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min 最小放水區域面積╴╴╴╴m2、放水量╴╴╴╴l /min |
| 啟動裝置 | 幫浦啟動方式 □啟動用水壓開關裝置 □流水檢知裝置 □其他 感知啟動方式 □撒水頭 □探測器 □手動啟動開關 □其他 |
| 自動警報逆止閥 | 設置數量╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A 警報方式 □電氣式 □機械式 |
| 流水檢知裝置 | 設置數量╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A 警報方式 □電氣式 □機械式 |
| 配管 | 立管 | 立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他 |
|  | 閥類 | □止水閥 □逆止閥 |
| 配線 | 緊急電源回路 | □耐燃電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 操作回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之七

泡沫滅火設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 設備方式 | □固定式（□全區 □局部）（□高發泡 □低發泡）□移動式 |
| 水源 | 種別 | □地下水池 □地上水槽 □其他 |
|  | 水量 | 總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用 |
|  | 消防幫浦方式 | 消防幫浦 | □專用□兼用、壓力調整裝置□有 □無 出水量╴╴╴╴l /min、全揚程╴╴╴╴m |
|  |  | 電動機 | 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 重力水箱方式 | 有效落差╴╴╴╴m |
|  | 壓力水箱方式 | 加壓壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、容量╴╴╴╴l |
|  |  | 加壓裝置 容量╴╴╴╴m3/min、動力╴╴╴╴kW |
| 泡沫放出口 | □泡水噴頭 □泡沫噴頭 □高發泡放出口 □泡沫瞄子 |
| 一齊開放閥 | 設置數量╴╴個、口徑╴╴╴A、 |
| 放射區域 | 放射區域數╴╴╴ 最大放射區域╴╴╴m2、放射量╴╴╴l /min |
| 滅火藥劑 | 種類 □蛋白質泡沫液 □合成界面活性泡沫液 □水成膜泡沫液 儲存量╴╴╴l，設置樓層╴╴╴，加水稀釋使用濃度╴╴╴﹪ 混合方式 □差壓混合方式 □加壓混合方式 □管路混合方式 □幫浦混合方式 □其他（╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴） |
| 啟動裝置 | 幫浦啟動方式 □啟動用水壓開關裝置 □流水檢知裝置 □其他 感知啟動方式 □撒水頭 □探測器 □手動啟動開關 □其他 |
| 自動警報逆止閥 | 設置數量╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A 警報方式 □電氣式 □機械式 |
| 流水檢知裝置 | 設置個數╴╴╴╴個、口徑╴╴╴╴A 警報方式 □電氣式 □機械式 |
| 配管 | 立管 | 立管口徑╴╴╴╴A、□專用 □兼用 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他 |
|  | 閥類 | □止水閥 □逆止閥 |
| 配線 | 緊急電源回路 | □耐燃電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 操作回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之八

二氧化碳滅火設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 儲存方式 | □高壓式 □低壓式 |
| 放射方式 | □全區放射方式 □局部放設方式 □移動放射方式 |
| 滅火藥劑量 | ╴╴╴╴╴╴kg |
| 儲存容器 | ╴╴╴kg/瓶×╴╴瓶＝╴╴╴kg、設置處所╴╴╴樓 |
| 加壓用氣體 | □氮氣 □二氧化碳、數量╴╴╴ l ·kg、容器數╴╴╴瓶 |
| 啟動方式 | □手動電氣式 □手動氣壓方式 □自動式 |
| 控制盤設置位置 | ╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 防護區域 | 放射區域數╴╴╴ 最大一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 最小一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 |
| 音響警報 | □人語發音 □電動警報 □蜂鳴器 □其他 |
| 放射表示燈 | 設置數量╴╴╴╴╴╴處 □專用 □兼用 |
| 感知探測器 | 設置數量╴╴╴╴個 □專用 □兼用 |
| 動作流程 | ※自動啟動 ※手動啟動 一、火警探測 一、火警確認 二、音響警報啟動 二、音響警報啟動 三、滅火設備啟動 □火災表示移報 □火災表示移報 三、啟動準備 □換氣裝置停止 □啟動閥連鎖打開 □自動閉鎖裝置啟動 四、確認無人後滅火設備啟動 □延遲裝置啟動 □換氣裝置停止 四、容器開放裝置啟動 □自動閉鎖裝置啟動 五、滅火劑放出 □延遲裝置啟裝 □氣壓自動閉鎖裝置啟動 五、容器開放裝置啟動 □滅火劑放出表示 六、滅火劑放出 □氣壓自動閉鎖裝置啟動 □滅火劑放出表示 |
| 組件等之規格 | 儲存容器 | 安全裝置 □CNS11176 □其他 容器閥 □CNS10848及10849 □其他 |
|  | 配管材料 | □CNS4626之無縫鋼管（SCH80以上） □CNS4626之無縫鋼管（SCH40以上） □CNS5127 |
|  | 接頭閥類 | 接頭耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、閥類耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2 |
| 移動式設備數量 | ╴╴╴╴處 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |

|  | 防護區域名稱 | 樓層 | 面積 | 體積 | 開口‧換氣裝置 | 排放措施 | 滅火藥劑量 | 噴頭數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 2 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 3 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 4 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 5 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 6 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 7 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
|  |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 備考 |  |

註：1.「□」欄內請以打v方式。

2.防護區劃應附設計圖。

表一之九

乾粉滅火設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 設備方式 | □全區放射方式 □局部放設方式 □移動放射方式 |
| 滅火劑種類 | □第一種乾粉 □第二種乾粉 □第三種乾粉 □第四種乾粉 |
| 啟動方式 | □手動電氣方式 □手動氣壓方式 □自動式 |
| 儲存容器 | ╴╴╴╴瓶，設置處所╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 加壓用氣體 | □氮氣 □二氧化碳、數量╴╴╴ l ·kg、容器數╴╴╴瓶 |
| 控制盤設置位置 | ╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 防護區域 | 放射區域數╴╴╴ 最大一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 最小一區面積╴╴╴m2、放射率╴╴╴kg/sec、最大放射體積╴╴╴m3 |
| 電源 | 一次電源□直流 □交流 ╴╴╴V、二次電源□直流 □交流 ╴╴╴V |
| 音響警報 | □人語發音 □電動警報 □警鈴 □其他 |
| 放射表示燈 | 設置數量╴╴╴╴╴╴處 □專用 □兼用 |
| 感知探測器 | 設置數量╴╴╴╴╴個 □專用 □兼用 |
| 動作流程 | ※自動啟動 ※手動啟動 一、火警探測 一、火警確認 二、音響警報啟動 二、音響警報啟動 三、滅火設備啟動 □火災表示移報 □火災表示移報 三、啟動準備 □換氣裝置停止 □啟動閥連鎖打開 □自動閉鎖裝置啟動 四、確認無人後滅火設備啟動 □延遲裝置啟動 □換氣裝置停止 四、容器開放裝置啟動 □自動閉鎖裝置啟動 五、滅火劑放出 □延遲裝置啟裝 □氣壓自動閉鎖裝置啟動 五、容器開放裝置啟動 □滅火劑放出表示 六、滅火劑放出 □氣壓自動閉鎖裝置啟動 □滅火劑放出表示 |
| 組件等之規格 | 儲存容器 | 安全裝置 □CNS11176 □其他 容器閥 □CNS10848及10849 □其他 |
|  | 配管材料 | □CNS6445之鋼管 □CNS4626之無縫鋼管（SCH40以上） □CNS5127 □管接頭需與配管材料強度相同以上 |
|  | 接頭閥類 | 接頭耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2、閥類耐壓力╴╴╴╴kgf/㎝2 |
| 移動式設備數量 | ╴╴╴╴處 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |

|  | 防護區域名稱 | 樓層 | 面積 | 體積 | 開口‧換氣裝置 | 排放措施 | 滅火藥劑量 | 噴頭數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 2 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 3 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 4 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 5 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 6 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 7 |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
|  |  |  | m2 | m3 | 有（停‧閉）‧無 | 機械‧自然 | kg | 個 |
| 備考 |  |

註：1.「□」欄內請以打v方式。

2.防護區劃應附設計圖。

表一之十

各項自動滅火設備資料表

| 樓層別 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防護區域名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 樓層高度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 面積（m2） |  |  |  |  |  |  |
| 容積（m3） |  |  |  |  |  |  |
| 防護區域構造 | 隔間 | 牆壁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天花板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口部 | 窗戶 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 門 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 |
|  |  | 其他 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 |
| 換氣狀況 | 方式 | 強制給氣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 強制排氣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然換氣 |  |  |  |  |  |  |
|  | 處置 | 停止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 閉鎖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 無（開口面積） |  |  |  |  |  |  |
| 放射時間（sec） |  |  |  |  |  |  |
| 滅火設備滅火藥劑量 | 計算係數 |  |  |  |  |  |  |
|  | 追加倍數 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本滅火藥劑量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開口 | 開口面積（m2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 追加量 | 開口係數 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滅火藥劑量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計滅火藥劑量 |  |  |  |  |  |  |
| 放射滅火藥劑量 |  |  |  |  |  |  |
| 放射瓶數（kg/瓶） |  |  |  |  |  |  |
| 配管關係 | 主管管徑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端管徑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 噴頭型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 噴頭數量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 噴嘴口徑 |  |  |  |  |  |  |
| 容器共用區域 |  |  |  |  |  |  |

表一之十一

火警自動警報設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 探測器 | 差動式 | 定溫式局限型 | 偵煙式探測器 |
|  | 局限型 | 分布型 |  | 光電式 | 離子式 |
|  | □1種╴個 □2種╴個 | □1種 ╴m╴個 □2種 ╴m╴個 | 特種╴℃╴╴個 （□防水□防蝕□防爆） □1種╴℃╴╴個 （□防水□防蝕□防爆） □2種╴℃╴╴個 （□防水□防蝕□防爆） | □1種□蓄╴個 □非蓄╴個 □2種□蓄╴個 □非蓄╴個 □3種□蓄╴個 □非蓄╴個 | □1種□蓄╴個 □非蓄╴個 □2種□蓄╴個 □非蓄╴個 □3種□蓄╴個 □非蓄╴個 |
|  | 光電式分離型 | 類比式探測器 | 火焰式探測器 | 其他 （╴╴） |
|  |  | 熱探測器 | 煙探測器 |  |  |
|  | □1種□蓄╴個 □非蓄╴個 □2種□蓄╴個 □非蓄╴個 | □特殊 ╴℃╴個 □1種 ╴℃╴個 | □1種╴個 □2種╴個 □3種╴個 | □屋內型╴╴個 （□紫外□紅外□併用□複合） □屋外型╴╴個 （□紫外□紅外□併用□複合） □道路型╴╴個 （□紫外□紅外□併用□複合） | □特種 □1種 □2種 |
| 中繼器 | 設置數量╴╴╴╴個、╴╴╴╴回線 預備電源 □有（DC╴╴V╴╴AH） □無 |
| 手動報警機 | ╴╴型╴╴級，□屋內型╴╴個 □屋外型╴╴個 |
| 受信總機 | ╴╴型╴╴級，╴╴╴回路（□非蓄積式 □蓄積式 □多信號式 □類比式） |
|  | 設置場所（╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴） |
|  | 緊急電源（DC╴╴V、╴╴AH，□細流充電 □浮動充電） |
| 副受信總機 | ╴╴╴╴台╴╴╴╴回路，設置場所（╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴） |
| 配線 | 一般電源回路 | □MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 緊急電源回路 | □耐熱電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 警報回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 弱電回路 | □MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 連動設備 | □廣播設備連動 □其他（╴╴╴╴╴╴） |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之十二

瓦斯漏氣火警自動警報設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 受信機 | ╴╴型╴╴級，╴╴/╴╴回線 設置場所（╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴） 緊急電源（DC╴╴V╴╴AH） |
| 檢知器 | 檢知瓦斯種類 | □比空氣輕之瓦斯 | □比空氣重之瓦斯 | □其他 |
|  | 個數 | ╴╴╴╴個 | ╴╴╴╴個 | ╴╴╴╴個 |
| 警報裝置 | 音響警報裝置 | 擴音機輸出功率（額定╴╴╴W），揚聲器數（╴╴╴個） 有無與廣播設備兼用（□有 □無） |
|  | 瓦斯漏氣表示燈 | □附設於中繼器（╴╴╴個） □其他（╴╴╴個） |
|  | 檢知區域警報裝置 | □附設於檢知器（╴╴╴個） □其他（╴╴╴個） |
| 中繼器 | 設置數╴╴個 ╴╴回線 | 電源供給 □專用方式 □受信機供給方式 □其他 | 預備電源 ╴╴V╴╴AH |
| 緊急電源 | □專用 □共用 □蓄電池設備╴╴V╴╴AH、□發電機設備╴╴kVA |
| 配 線 | 一般電源回路 | □MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 緊急電源回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 檢知器回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 警報回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 弱電回路（其他） | □MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 備 考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之十三

緊急廣播設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 緊急廣播設備 | 方式 | □專用 □業務兼用、回路數╴╴╴╴回路 |
|  | 擴音機 | 設置場所╴╴╴╴╴╴╴，額定輸出功率╴╴╴╴╴W |
|  | 操作部 | 廣播區分 □一齊 □分區鳴動、設置場所╴╴樓╴╴╴╴╴ |
|  | 遠隔操作裝置 | □有 □無，設置場所╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴ |
|  | 啟動裝置 | □按鈕 □手動報警機 □緊急電話 □火警探測器連動 |
|  | 緊急電話 | □有 □無，分機╴╴台、主機設置場所╴╴樓╴╴╴╴╴ |
|  | 自動廣播 | □有□無 啟動方式□按鈕 □與手動報警機連動 □與緊急電話連動 □與火警探測器連動 □手動操作 |
|  | 揚聲器 | □二線式 □三線式，音量調整器 □有 □無 設置方法 □壁掛 □埋入 □其他 揚聲器種類 □L級×╴╴個 □M級×╴╴個 □S級×╴╴個 |
| 緊急電源 | □別置型 □內藏型 |
| 配 線 | 一般電源回路 | □MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 緊急電源回路 | □耐熱電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 警報回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
|  | 弱電回路 | □MI電纜 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之十四

避難器具概要表

| 項 目 |
| --- |
| 對象物概要 | 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收容人員數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 樓梯數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避 難 器 具 之 設 置 | 減免數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難器具之樓層別設置數 | 避難梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緩降機 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑臺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避難繩索 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避難橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直降式救助袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 斜降式救助袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置位置 | 避難器具之種類 | ╴╴╴╴╴╴ | ╴╴╴╴╴╴ | ╴╴╴╴╴╴ | ╴╴╴╴╴╴ |
|  | 開口部大小 | ╴╴╴×╴╴╴ | ╴╴╴×╴╴╴ | ╴╴╴×╴╴╴ | ╴╴╴×╴╴╴ |
|  | 操作面積 | ╴╴╴╴╴㎡ | ╴╴╴╴╴㎡ | ╴╴╴╴╴㎡ | ╴╴╴╴╴㎡ |
| 支固器具 | 固定方法 |  |  |  |  |
|  | 固定位置 |  |  |  |  |
|  | 設計荷重 | ╴╴╴╴╴kgf | ╴╴╴╴╴kgf | ╴╴╴╴╴kgf | ╴╴╴╴╴kgf |
|  | 容許應力 | ╴╴╴╴╴kgf | ╴╴╴╴╴kgf | ╴╴╴╴╴kgf | ╴╴╴╴╴kgf |
| 備考 |  |

表一之十五

標示及緊急照明設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 標 示 設 備 | 出口標示燈 | 大型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 中型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 小型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 室內避難方向指示燈 | 大型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 中型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 小型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 走廊避難方向指示燈 | 大型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 中型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 小型 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 樓梯避難方向指示燈 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 觀眾席避難方向指示燈 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 避難指標 | 出口指標 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  |  | 方向指標 | ╴╴╴╴╴╴具 |
| 緊急照明設備 | 白熾燈型緊急照明燈 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 日光燈型緊急照明燈 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 水銀燈型緊急照明燈 | ╴╴╴╴╴╴具 |
|  | 其他 | ╴╴╴╴╴╴具 |
| 備考 |  |

表一之十六

排煙設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 室 內 排 煙設備 | □自然排煙方式 □機械排煙方式 | □設置直接面向戶外之開口 □設置排煙管道 |
|  | 排煙機 設置樓層 | 排煙量 | 排煙口大小 | 排煙口設置位置 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  | 防煙區劃 | 防煙區劃面積 最大╴╴╴╴m2 |
|  | 啟動裝置 | □自動啟動（探測器連動） □手動啟動 □遠隔操作 |
|  | 風管等 | 風管構造 | □耐燃 □不燃 □其他 |
|  |  | 區劃閘門 | □無 □FD □HFD □PFD □其他 |
|  | 排煙出口 | □屋頂 □其他 |
|  | 進風口 | 進風方法 | □自然流入 □其他 |
|  |  | 風管構造 | □耐燃 □不燃 □其他 |
|  | 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 特別安全梯及緊急昇降機間排煙設備 | □特別安全梯間排煙 □緊急昇降機間排煙 □特別安全梯間排煙與緊急昇降機間兼用 | □設置直接開向戶外之窗戶 □設置排煙、進風管道 |
|  | 排煙機 設置樓層 | 排煙量 | 排煙口大小 | 排煙口設置位置 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  |  | m3/min | m× m | □天花板面 □天花板下方 □其他 |
|  | 啟動裝置 | □自動啟動（探測器連動） □手動啟動 □遠隔操作 |
|  | 風管等 | 風管構造 | □耐燃 □不燃 □其他 |
|  |  | 區劃閘門 | □無 □FD □HFD □PFD □其他 |
|  | 排煙出口 | □屋頂 □其他 |
|  | 進風口 | 進風方法 | □自然流入 □其他 |
|  |  | 風管構造 | □耐燃 □不燃 □其他 |
|  | 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 備考 |  |

註：1.「□」欄內請以打v方式。

2.採自然排煙方式設置直接開向戶外之窗戶時，「排煙機設置樓層」、「排煙量」

欄位部分無須填寫。

表一之十七

緊急電源插座概要表

| 項 目 |
| --- |
| 設置場所 | ╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 設置數 | 地下建築物 | ╴╴╴╴╴╴╴╴個 |
|  | 十一層以上樓層 | ╴╴╴╴╴╴╴╴個 |
|  | 緊急昇降機間 | ╴╴╴╴╴╴╴╴個 |
|  | 其他 | ╴╴╴╴╴╴╴╴個 |
|  | 合計 | ╴╴╴╴╴╴╴╴個 |
| 幹線數 | ╴╴╴╴╴╴╴╴系統 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之十八

無線電通信輔助設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 方式 | □專用 □兼用 |
| 周波數區域 | ╴╴╴╴╴MHz |
| 設置方式 | □洩波同軸電纜方式□洩波同軸電纜方式與天線方式□天線方式 |
| 無線電接續 端子位置 | 保護箱（□有 □無） 保護箱大小╴╴㎝×╴╴㎝×╴╴㎝ 容許入力（設計值）╴╴╴╴╴W（連續） |
|  | 消防用 | 端子設置場所 | 設置個數 |  |
|  |  | 地上 |  |  |  |
|  |  | 地下 |  |  |  |
|  | 其他用 | 端子設置場所 | 設置個數 |  |
|  |  | 地上 |  |  |  |
|  |  | 地下 |  |  |  |
| 增幅器 | 有 □無，利得╴╴╴╴dB |
| 混合器 共同器 | 有 □無，插入損失╴╴╴╴dB 設置場所╴╴╴╴，入力端子數╴╴╴╴個 |
| 分配器 | 有 □無，插入損失╴╴╴╴dB 設置場所╴╴╴╴，設置個數╴╴╴╴個 |
| 同軸電纜 | 使用長度╴╴m，敷設場所╴╴╴╴╴ 傳送損失 標準╴╴╴╴dB/km 施工方法 □電線管施工 □露出施工 耐熱處理方法╴╴╴╴╴╴╴╴ |
| 天線 | 設置個數╴╴╴╴個，利得╴╴╴╴dB/km 電壓定在波比╴╴╴╴，MHz╴╴╴╴ |
| 洩波同軸電纜 | 使用長度╴╴m，敷設場所╴╴╴╴╴， 結合損失 標準╴╴╴╴╴dB/km，傳送損失 標準╴╴╴╴dB/km |
| 備考 | 製造廠﹙洩波同軸電纜╴╴╴╴，天線╴╴╴╴，分配器等╴╴╴╴ ，增幅器╴╴╴╴) |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之十九

連結送水管概要表

| 項 目 |
| --- |
| 方式 | □乾式 □濕式 |
| 送水口數 | 雙口型╴╴╴╴個 |
| 系統數 | ╴╴╴╴套 |
| 出水口位置 | □排煙室內 □樓梯間內 □樓梯間等附近 |
| 出 水 口 設 置 數 | 樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 單口型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雙口型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 立管 | 立管□專用 □兼用 口徑╴╴╴╴A 立管材質 □CNS6445 □CNS4626 □其他 |
|  | 接頭 | □法蘭 □非法蘭 □其他 |
|  | 閥類 | □止水閥 □逆止閥 |
| 加壓送水裝置 | 設置位置 | ╴╴╴╴╴╴╴╴ 壓力調整裝置 □有 □無 |
|  | 消防幫浦 | 出水量╴╴╴╴l /min×全揚程╴╴╴╴m×口徑╴╴╴╴mm |
|  | 電動機 | 電壓╴╴╴╴V 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 啟動裝置位置 | □送水口位置 □防災中心內 □其他 |
| 屋頂水箱容量 | ╴╴╴╴m3 |
| 中繼水箱容量 | ╴╴╴╴m3 |
| 配線 | 緊急電源回路 | □耐燃電線 □電線管埋設 □其他 |
|  | 操作回路 | □耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □其他 |
| 緊急電源 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之二十

消防專用蓄水池概要表

| 項 目 |
| --- |
| 水 源 | 方式 | □自吸式 □加壓式 |
|  | 種別 | □地下水池 □地上水槽 □別置 □其他 |
|  | 水量 | 總水量╴╴╴╴m3 有效水量╴╴╴╴m3 □專用 □兼用 |
| 加壓送水裝置 | 設置位置 | ╴╴╴╴╴╴╴╴ |
|  | 消防幫浦 | □專用□兼用 出水量╴╴╴╴l /min 全揚程╴╴╴╴m |
|  | 電動機 | 電壓╴╴╴╴V 輸出功率╴╴╴╴kW |
|  | 呼水裝置 | 有效容量╴╴╴l 、給水方法╴╴╴╴╴、呼水管╴╴A 減水警報之種類及顯示場所╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ |
|  | 啟動裝置位置 | □採水口附近 □防災中心內 □其他 |
| 採水口 | □口徑75mm螺牙式 □口徑65mm快速接頭 |
| 吸水管投入孔 | 投入孔尺寸 直徑╴╴╴╴㎝ 投入孔之標示╴╴╴╴╴╴ |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之二十一

緊急電源設備概要表

| 項 目 |
| --- |
| 種類 | □發電機設備 □蓄電池設備 |
| 使用區分 | □僅供消防安全設備使用 □與其他設備共用 |
| 輸出電壓 | □6V □12V □24V □48V □110V □220V □380V □440V □其他╴╴╴ |
| 設置空間區劃 | 牆壁、天花板﹙□防火 □不燃﹚，開口部﹙□甲種防火門□乙種防火門﹚ □強制換氣，□自然換氣，風管﹙□附FD □防火被覆﹚ |
| 設置樓層 樓地板面積 | 設置場所﹙╴╴╴╴╴╴樓╴╴╴╴╴╴﹚ 設置面積╴╴╴╴╴╴m2 |
| 容量計算書 | □有 □無 |
| 發電機設備 | 額定輸出 | ╴╴╴╴╴kVA |
|  | 運轉時間 | 冷卻水槽容量╴╴╴╴╴m3 ， 運轉時間╴╴小時＝﹙燃料槽╴╴l＋主槽╴╴l﹚÷燃料消耗量╴╴l/小時 |
|  | 引擎機構 | 馬力╴╴╴╴╴，總排氣量╴╴╴╴╴cc，冷卻方式﹙□氣冷 □水冷﹚ |
|  | 絕緣方式 | ╴╴╴╴╴╴╴╴ |
|  | 控制盤 | 主線路電壓╴╴╴╴╴V，控制電壓DC╴╴╴╴╴V， 控制電源﹙□內置 □外接﹚ |
|  | 啟動方式 | □蓄電池設備 □空氣啟動 |
|  | 斷路器種類 | ╴╴╴╴╴ |
|  | 燃料種類 | □柴油 □重油 □瓦斯 □其他╴╴╴╴╴ |
|  | 汽電共生 | □有 □無 |
| 蓄電池設備 | 額定輸出 | ╴╴╴╴╴AH﹙容量╴╴╴╴╴AH×電池數╴╴╴╴╴﹚ |
|  | 電池充電裝置 | □浮動充電 □均等充電 ，出力╴╴╴╴V，╴╴╴╴A |
|  | 蓄電池種類 | □通氣型蓄電池﹙□鉛蓄電池 □鹼性蓄電池﹚ □密閉型鉛蓄電池 □密閉型鹼性蓄電池 |
|  | 斷路器種類 | ╴╴╴╴╴ |
| 耐震措施 | 錨定螺栓╴╴╴ψ ×╴╴╴支 |
| 滅火設備 | □滅火器 □大型滅火器 □移動式滅火設備 □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備 □二氧化碳滅火設備 □乾粉滅火設備 □其他 ╴╴╴╴ |
| 備考 |  |

註：「□」欄內請以打v方式。

表一之二十二

防災中心概要表

| 項 目 |
| --- |
| 防災中心種類 | □主防災中心 □副防災中心 |
| 設置場所 |  |
| 防災中心面積 | ╴╴╴╴╴╴╴╴m2 |
| 防災中心之構造機能 | 構造 | 出入口至屋外任一出入口之步行距離 |  |
|  |  | 天花板及室內牆面包括其底材材料 |  |
|  |  | 冷暖、換氣等空調設備設置情形 |  |
|  | 機能 | 操作盤‧綜合操作盤之設置(桌上式‧直立式‧併用式‧其他) | 有‧無 |
|  |  | 室內‧室外消防栓設備之監視、操作等(操作盤‧綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 自動撒水‧水霧滅火設備之監視、操作等(操作盤、綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | ＊泡沫滅火設備之監視‧操作等(操作盤、綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | ＊二氧化碳、乾粉滅火設備之監視、操作等(操作盤、綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | ＊海龍替代品滅火設備之監視、操作等(操作盤、綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 移動式滅火設備之啟動顯示裝置(泡沫‧二氧化碳‧乾粉) | 有‧無 |
|  |  | 火警自動警報設備的監視、操作等(收信機‧操作盤‧綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 瓦斯漏氣火災警報設備之監視、操作等(收信機‧操作盤‧綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 廣播設備之監視、操作等(操作部‧操作盤‧綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 連結送水管(設有加壓送水裝置)之監視、操作等(操作盤‧綜合操作盤)與送水口的通話裝置 | 有‧無 |
|  |  | 排煙設備之監視、操作等(操作盤‧綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 排煙設備(排煙口動作位置‧排煙機動作狀態‧自動關閉裝置的動作裝置) | 有‧無 |
|  |  | 無線電通信輔助設備(設有增幅器者)之監視、操作等(操作盤‧綜合操作盤)與無線電連接端子 | 有‧無 |
|  |  | 緊急電源插座設備之監視，操作等(操作盤‧綜合操作盤) | 有‧無 |
|  |  | 機械換氣設備或空氣調節設備之運轉狀況顯示 | 有‧無 |
|  |  | 緊急昇降機車廂之運行顯示裝置與通話裝置 | 有‧無 |
|  |  | 緊急昇降機車廂呼返裝置(動作、停止狀況等) | 有‧無 |
|  |  | 緊急昇降機以外之電梯停止裝置與運行顯示 | 有‧無 |
|  |  | 防災中心相互間之通話裝置(電話、對講機等) | 有‧無 |
|  |  |  | 有‧無 |
|  |  |  | 有‧無 |
| 備考 |  |  |

註：

1.「設置場所」欄填入實際設置場所。

2.「構造」欄請填寫適當內容。

3.「機能」欄請依實際設置情形圈選「有」‧「無」，如有其他未記載之附加機能時，填寫在下方空白行內。另不必要之項目可將之刪除。

4.註有「＊」之消防安全設備，不包含移動式。

5.監視、操作之預定從業人員數、有無委託及其他記載事項資料等，請填寫在備考欄內。

6.設有多處防災中心時，需針對各個防災中心製作「防災中心概要表」。